(	(

VÁŠ DOPIS ZN.:	59/2011-Se

ZE DNE:	2011-10-06			

NAŠE ZN.:	140/2011-Ji	Centrum péče o rodinu

nestátní nezisková organizace

VYŘIZUJE:	Nová	MUDr. Aleš Sehnal, ředitel

TEL.:	286 271 466	Za Novým vodojemem 23

FAX:	286 271 467	130 00 PRAHA 3	

E-MAIL:	info@pirueta.cz

(	(

DATUM:	2011-10-10

## Odpověď na poptávku

Vážený pane řediteli,

uvedený typ čerpadla PQA 500 bohužel už dva roky nevyrábíme a nemáme ani žádný na skladě. Pro opravu motoru, tedy odebrání spáleného motoru a navinutí nových cívek, Vám můžeme doporučit například s. r. o. Fáze nebo Motory AZ, v. o. s.

K výpadkům nebo kolísání dodávek elektrického proudu dochází i v současné době. Domníváme se, že vhodným řešením tohoto problému do budoucna je použití proudové ochrany.

S pozdravem

Ing. Ivan Jirchář
obchodní ředitel